09.06.2021                        1237-па

Об образовании комиссии и утверждении программы

по проверке готовности к отопительному периоду

2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии на территории

Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области

В целях своевременной и качественной подготовки и проведения отопительного   сезона 2021-2022 годов на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановлением Правительства Ленинградской области      от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования       Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по проверке готовности к отопительному зимнему периоду (далее – ОЗП) 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить программу по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

3. Комиссии по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

3.1. Осуществлять свою работу в соответствии с программой по проверке готовности к ОЗП 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2

3.2. В срок не позднее 20 сентября 2021 года направить в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области:

3.2.1. Заверенные копии паспортов готовности к ОЗП 2021-2022 гг., выданных     потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий.

3.2.2. Адресные списки жилых зданий, готовность которых к ОЗП 2021-2022 гг. по состоянию на 15 сентября 2021 года документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.

4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя     главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской   области Горленко С.А.

Глава администрации							                       А.Г. Клементьев

Кеменчежи Евгений Валерьевич, 8(81361)33257

7 гв

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от  09.06.2021  № 1237-па

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии

на территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Председатель комиссии: Веселков Г.Г., председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены комиссии:

| Иванова С.А. | – ведущий специалист отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| --- | --- |
| Кеменчежи Е.В. | – начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Якуша Л.В. | – главный специалист отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
|  | представитель Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от  09.06.2021  № 1237-па

Программа по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

4. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду.

5. Срок проведения проверки теплоснабжающих организаций – до 20 октября 2021 года.

6. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии – до 01 сентября 2021 года.

7. Объекты, подлежащие проверке, теплоснабжающих организаций

7.1. ОАО «Тепловые сети»:

- квартальная котельная г. Тосно;

- юго-Западная котельная г. Тосно;

- котельная МДОУ № 39, г. Тосно, ул. Гоголя;

- котельная «Бани» г. Тосно;

- блок-модульная котельная дер. Новолисино;

- блок-модульная котельная дер. Георгиевское;

- блок-модульная котельная пос. Ушаки;

- блок-модульная котельная дер. Тарасово;

- блок-модульная котельная с. Ушаки (школа).

7.2. Санкт-Петербургский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепло- и водоснабжению:

- котельная г. Тосно, ул. Урицкого, д. 90.

8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение следующих требований и наличие документации по готовности к отопительному периоду:

8.1. Для теплоснабжающей организации:

8.1.1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

2

8.1.2. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

8.1.3. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность теплоснабжающих предприятий персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

8.1.4. Проведение наладки тепловых сетей.

8.1.5. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.

8.1.7. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

8.1.8. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.

8.1.9. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

8.1.10. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

8.1.11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти (комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области) и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления (комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

3

8.2. Для потребителей тепловой энергии:

8.2.1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

8.2.2. Акт о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

8.2.3. Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

8.2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

8.2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

8.2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

8.2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8.2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

8.2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

8.2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

8.2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

8.2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

8.2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

8.2.14. Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

8.2.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

8.2.16. Акт о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

8.2.17. Наличие актов выполненных работ по проверке и очистке вентиляционных каналов.

8.2.18. Наличие договора и акта выполненных работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

8.2.19. Наличие договора и акта выполненных работ на выполнение технического диагностирования внутридомового газового оборудования (в домах старше 30 лет).

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается в течение 15 дней с даты подписания акта о готовности проверки объекта, а также устранения замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией и устраненных в срок.